## Frank-Hertz PP calculation spreadsheet
1. calibration
pixel 1	pixel2	ch1 V/div	cal factor
110	135	1	0.04

2. measurements
pixel1	pixel2	separation [V]	Number of measurements	Average PP ΔV	accepted [V]
95	107	0.4800	5	0.5120	4.9
107	120	0.5200
120	132	0.4800		Output * 10 [V]	% deviation
133	146	0.5200		5.1200	4.3912
146	160	0.5600