## discharge
Current[A]	Voltage[V]	Time[s]	Ln (Current)	R [Ω]
-1.58E-05	-8.04E+00	0.2273	-11.0574	5.08E+05
-1.58E-05	-8.02E+00	0.6857	-11.0574	RC [s]
-1.57E-05	-8.01E+00	1.0861	-11.0593	238.9873
-1.57E-05	-7.99E+00	1.5331	-11.0618	C [f]
-1.57E-05	-7.97E+00	1.9786	-11.0638	4.70E-04
-1.56E-05	-7.95E+00	2.4012	-11.0657	Voltage vs Current: RC Discharge / Current [A] / Voltage [V]
-1.56E-05	-7.94E+00	2.8272	-11.0676
-1.56E-05	-7.94E+00	3.2533	-11.0676
-1.56E-05	-7.92E+00	3.7247	-11.0702
-1.55E-05	-7.90E+00	4.1588	-11.0721
-1.55E-05	-7.90E+00	4.5790	-11.0753
-1.55E-05	-7.87E+00	4.9630	-11.0753
-1.55E-05	-7.85E+00	5.3475	-11.0773
-1.54E-05	-7.85E+00	5.7742	-11.0798
-1.54E-05	-7.84E+00	6.1889	-11.0818
-1.54E-05	-7.82E+00	6.6066	-11.0837
-1.54E-05	-7.80E+00	7.0308	-11.0837
-1.53E-05	-7.79E+00	7.4397	-11.0864
-1.53E-05	-7.79E+00	7.8355	-11.0883
-1.53E-05	-7.77E+00	8.2059	-11.0909
-1.52E-05	-7.75E+00	8.6399	-11.0922
-1.52E-05	-7.74E+00	9.0727	-11.0922
-1.52E-05	-7.72E+00	9.4976	-11.0942
-1.52E-05	-7.70E+00	9.9374	-11.0969
-1.51E-05	-7.69E+00	10.4332	-11.0988
-1.51E-05	-7.69E+00	10.8825	-11.0988
-1.51E-05	-7.69E+00	11.3169	-11.0988
-1.51E-05	-7.65E+00	11.7392	-11.1041
-1.50E-05	-7.63E+00	12.1660	-11.1068
-1.50E-05	-7.63E+00	12.5893	-11.1088
-1.50E-05	-7.62E+00	12.9892	-11.1108
-1.50E-05	-7.60E+00	13.3837	-11.1108
-1.49E-05	-7.58E+00	13.7656	-11.1128
-1.49E-05	-7.57E+00	14.1808	-11.1148
-1.49E-05	-7.55E+00	14.7041	-11.1175
-1.48E-05	-7.55E+00	15.1358	-11.1195	Ln(I) vs time : RC Discharge / Time [s] / Ln(I)
-1.48E-05	-7.53E+00	15.5376	-11.1209
-1.48E-05	-7.52E+00	15.9377	-11.1209
-1.48E-05	-7.50E+00	16.3557	-11.1236
-1.47E-05	-7.49E+00	16.7781	-11.1256
-1.47E-05	-7.49E+00	17.1779	-11.1277
-1.47E-05	-7.47E+00	17.5482	-11.1297
-1.47E-05	-7.45E+00	17.9311	-11.1297
-1.47E-05	-7.45E+00	18.3467	-11.1297
-1.46E-05	-7.42E+00	18.7952	-11.1338
-1.46E-05	-7.41E+00	19.2459	-11.1359
-1.45E-05	-7.41E+00	19.6799	-11.1386
-1.45E-05	-7.39E+00	20.0925	-11.1400
-1.45E-05	-7.38E+00	20.5158	-11.1427
-1.45E-05	-7.36E+00	20.9325	-11.1427
-1.45E-05	-7.35E+00	21.3527	-11.1448
-1.44E-05	-7.33E+00	21.7763	-11.1469
-1.44E-05	-7.33E+00	22.2008	-11.1497
-1.44E-05	-7.31E+00	22.6172	-11.1511
-1.44E-05	-7.30E+00	23.0391	-11.1511
-1.43E-05	-7.28E+00	23.5152	-11.1532
-1.43E-05	-7.27E+00	23.9493	-11.1553
-1.43E-05	-7.25E+00	24.3525	-11.1574
-1.43E-05	-7.25E+00	24.7480	-11.1574
-1.43E-05	-7.25E+00	25.1188	-11.1574
-1.42E-05	-7.25E+00	25.5494	-11.1630
-1.42E-05	-7.21E+00	25.9890	-11.1651
-1.41E-05	-7.20E+00	26.3871	-11.1665
-1.41E-05	-7.18E+00	26.7708	-11.1665
-1.41E-05	-7.17E+00	27.1601	-11.1686
-1.41E-05	-7.17E+00	27.5843	-11.1708
-1.41E-05	-7.15E+00	28.0562	-11.1729
-1.40E-05	-7.14E+00	28.4955	-11.1757
-1.40E-05	-7.12E+00	28.9061	-11.1772
-1.40E-05	-7.11E+00	29.3260	-11.1772
-1.40E-05	-7.09E+00	29.7559	-11.1793
-1.39E-05	-7.08E+00	30.1793	-11.1815
-1.39E-05	-7.08E+00	30.5771	-11.1843
-1.39E-05	-7.06E+00	30.9765	-11.1858
-1.39E-05	-7.05E+00	31.3872	-11.1858
-1.39E-05	-7.05E+00	31.7707	-11.1858
-1.38E-05	-7.05E+00	32.1620	-11.1908
-1.38E-05	-7.01E+00	32.5726	-11.1908
-1.38E-05	-7.00E+00	32.9825	-11.1930
-1.37E-05	-7.00E+00	33.3982	-11.1952
-1.37E-05	-6.98E+00	33.7969	-11.1974
-1.37E-05	-6.97E+00	34.2073	-11.1996
-1.37E-05	-6.95E+00	34.6324	-11.1996
-1.37E-05	-6.94E+00	35.0637	-11.2018
-1.36E-05	-6.94E+00	35.4908	-11.2040
-1.36E-05	-6.92E+00	35.9185	-11.2062
-1.36E-05	-6.91E+00	36.3808	-11.2076
-1.35E-05	-6.89E+00	36.8635	-11.2099
-1.35E-05	-6.88E+00	37.2542	-11.2121
-1.35E-05	-6.86E+00	37.6760	-11.2121
-1.35E-05	-6.85E+00	38.0784	-11.2143
-1.35E-05	-6.85E+00	38.4768	-11.2143
-1.35E-05	-6.83E+00	38.8774	-11.2143
-1.34E-05	-6.83E+00	39.2532	-11.2195
-1.34E-05	-6.81E+00	39.6710	-11.2210
-1.34E-05	-6.79E+00	40.1185	-11.2240
-1.33E-05	-6.78E+00	40.5728	-11.2255
-1.33E-05	-6.78E+00	41.0241	-11.2277
-1.33E-05	-6.76E+00	41.4737	-11.2300
-1.33E-05	-6.75E+00	41.8756	-11.2300
-1.33E-05
-1.32E-05
-1.32E-05
-1.32E-05
-1.32E-05
-1.31E-05
-1.31E-05
-1.31E-05
-1.31E-05
-1.30E-05
-1.30E-05
-1.30E-05
-1.30E-05
-1.30E-05
-1.29E-05
-1.29E-05
-1.29E-05
-1.28E-05
-1.28E-05
-1.28E-05
-1.28E-05
-1.28E-05
-1.27E-05
-1.27E-05
-1.27E-05
-1.27E-05
-1.26E-05
-1.26E-05
-1.26E-05
-1.26E-05
-1.26E-05
-1.25E-05
-1.25E-05
-1.25E-05
-1.25E-05
-1.25E-05
-1.24E-05
-1.24E-05
-1.24E-05
-1.24E-05
-1.24E-05
-1.23E-05
-1.23E-05
-1.23E-05
-1.23E-05
-1.22E-05
-1.22E-05
-1.22E-05
-1.22E-05
-1.22E-05
-1.21E-05
-1.21E-05
-1.21E-05
-1.21E-05
-1.21E-05
-1.20E-05
-1.20E-05
-1.20E-05
-1.20E-05
-1.19E-05
-1.19E-05
-1.19E-05
-1.19E-05
-1.19E-05
-1.19E-05
-1.18E-05
-1.18E-05
-1.18E-05
-1.18E-05
-1.17E-05
-1.17E-05
-1.17E-05
-1.17E-05
-1.17E-05
-1.17E-05
-1.16E-05
-1.16E-05
-1.16E-05
-1.16E-05
-1.15E-05
-1.15E-05
-1.15E-05
-1.15E-05
-1.15E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.14E-05
-1.13E-05
-1.13E-05
-1.13E-05
-1.12E-05
-1.12E-05
-1.12E-05
-1.12E-05
-1.12E-05
-1.11E-05
-1.11E-05
-1.11E-05
-1.11E-05
-1.11E-05
-1.10E-05
-1.10E-05
-1.10E-05
-1.10E-05
-1.10E-05
-1.10E-05
-1.09E-05
-1.09E-05
-1.09E-05
-1.09E-05
-1.09E-05
-1.09E-05
-1.08E-05
-1.08E-05
-1.08E-05
-1.08E-05
-1.08E-05
-1.07E-05
-1.07E-05
-1.07E-05
-1.07E-05
-1.07E-05
-1.06E-05
-1.06E-05
-1.06E-05
-1.06E-05
-1.06E-05
-1.05E-05
-1.05E-05
-1.05E-05
-1.05E-05
-1.05E-05
-1.05E-05
-1.04E-05
-1.04E-05
-1.04E-05
-1.04E-05
-1.04E-05
-1.03E-05
-1.03E-05
-1.03E-05
-1.03E-05
-1.03E-05
-1.03E-05
-1.02E-05
-1.02E-05
-1.02E-05
-1.02E-05
-1.02E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.01E-05
-1.00E-05
-1.00E-05
-9.98E-06
-9.97E-06
-9.94E-06
-9.92E-06
-9.92E-06
-9.90E-06
-9.88E-06
-9.85E-06
-9.84E-06
-9.84E-06
-9.84E-06
-9.80E-06
-9.78E-06
-9.76E-06
-9.74E-06
-9.74E-06
-9.72E-06
-9.70E-06
-9.68E-06
-9.66E-06
-9.66E-06
-9.64E-06
-9.62E-06
-9.60E-06
-9.58E-06
-9.58E-06
-9.58E-06
-9.53E-06
-9.53E-06
-9.51E-06
-9.49E-06
-9.46E-06
-9.45E-06
-9.43E-06
-9.43E-06
-9.41E-06
-9.39E-06