## HP
f [Hz]	V1 (V]	V2 [V]	δ t (s)	Phase (deg)	Av=V2/V1	Av (fit)	SD	τC (sec)	415
10672.4	1.4	1.36	-1E-06	3.842	9.714E-01	0.999	0.000779884597868	4.150E-004
7112.38	1.42	1.38	-3E-06	7.681	9.718E-01	0.999	0.000713875304787
3556.19	1.42	1.38	-6E-06	7.681	9.718E-01	0.994	0.000501953641259
1067.24	1.46	1.38	-4E-05	15.368	9.452E-01	0.941	1.69856509148243E-05
711.238	1.52	1.34	-0.00013	33.286	8.816E-01	0.880	1.91159908703365E-06
355.366	1.76	1.22	-0.00034	43.497	6.932E-01	0.680	0.0001821933397	SqrStdDevSD		show theoretical plot				show experimental plot
106.724	2.44	0.712	-0.0018	69.157	2.918E-01	0.268	0.000561957600336	1.724E-002	1				1
71.1744	2.6	0.52	-0.0032	81.993	2.000E-01	0.182	0.00030719805742
35.5366	2.6	0.268	-0.0068	86.994	1.031E-01	0.092	0.000116850304531
10.6724	1.82	0.0608	-0.022	84.525	3.341E-02	0.028	3.12351992562259E-05
High Pass Filter Circuit Response Function Av / f [hz] / R=V2/V1							High Pass Filter Circuit Phase as a function of frequency / f[Hz] / Phase (degrees)

## plotdata
10	0.026	88.5063384606251	10672.4	0.999
12.5892541179417	0.033	88.1198405915106	7112.38	0.999
15.8489319246111	0.041	87.6335161764941	3556.19	0.994
19.9526231496888	0.052	87.0217633267585	1067.24	0.941
25.1188643150958	0.065	86.2525943279496	711.238	0.880
31.6227766016838	0.082	85.2862211364594	355.366	0.680
39.8107170553497	0.103	84.0735059278952	106.724	0.268
50.1187233627272	0.130	82.5544582280696	71.1744	0.182
63.0957344480193	0.162	80.6571942613551	35.5366	0.092
79.4328234724281	0.203	78.2981989506626	10.6724	0.028
100	0.252	75.3854227808985
125.892541179417	0.312	71.8266697187658
158.489319246111	0.382	67.5464357719285
199.526231496888	0.462	62.5134368076648
251.188643150958	0.548	56.776007556226
316.227766016838	0.636	50.4920031871068
398.107170553497	0.720	43.9297842202915
501.187233627272	0.794	37.4230303191898
630.957344480193	0.855	31.2918981596794
794.328234724281	0.901	25.7714969186805
1000	0.934	20.9821128665481
1258.92541179417	0.957	16.9422853113369
1584.89319246111	0.972	13.6027277425302
1995.26231496888	0.982	10.8800327776064
2511.88643150958	0.989	8.68068089962088
3162.27766016838	0.993	6.91478946740464
3981.07170553497	0.995	5.50245669805826
5011.87233627272	0.997	4.37571652198212
6309.57344480193	0.998	3.47824926663054
7943.28234724281	0.999	2.76412423990344
10000	0.999	2.1962505713763
12589.2541179417	1.000	1.7448591723246
15848.9319246111	1.000	1.38614903092929
19952.6231496888	1.000	1.10113658944851
25118.8643150958	1.000	0.874703624128927
31622.7766016838	1.000	0.694821705920821
39810.7170553497	1.000	0.551926483732334
50118.7233627272	1.000	0.438415793950604
63095.7344480193	1.000	0.348248551924468
79432.8234724282	1.000	0.276624914620118
100000	1.000	0.219731610174194