## LP
f [Hz]	V1 (V]	V2 [V]	δ t (s)	Phase (deg)	Av=V2/V1	Av (fit)	Dev2	τC (sec)	668
10	1.82	1.82	-0.001	3.600	1.000E+00	0.999	0.0000007737821	6.680E-004
21.53	2.56	2.56	0.0006	-4.650	1.000E+00	0.996	0.0000164680316
46.45	2.56	2.48	0.0006	-10.033	9.688E-01	0.982	0.0001630919462
100	2.44	2.32	0.0005	-18.000	9.508E-01	0.922	0.0008262380339
215.3	1.76	1.2	0.00036	-27.903	6.818E-01	0.742	0.00361535296
454.5	1.52	0.648	0.00023	-37.633	4.263E-01	0.464	0.0014419691217	SqrStdDev2		show theoretical plot				show experimental plot
1000	1.48	0.448	0.00016	-57.600	3.027E-01	0.232	0.0050316710485	4.198E-002	1				1
2153	1.44	0.142	0.000056	-43.404	9.861E-02	0.110	0.0001294985498
4545	1.44	0.08	0.000023	-37.633	5.556E-02	0.052	0.0000102777585
10000	1.4	0.0584	0.000014	-50.400	4.171E-02	0.024	0.0003202473081
Low Pass Filter Circuit Response Function Av / Log 10 f [hz] / Av=V2/V1							Low Pass Filter Circuit Phase as a function of frequency / Log 10 f[Hz] / Phase (degrees)

2023
Final version

## plotdata
10	0.999	-0.7654260762641	10	0.999
12.5892541179417	0.999	-0.9635808126164	21.53	0.996
15.8489319246111	0.998	-1.2130094896959	46.45	0.982
19.9526231496888	0.997	-1.5269550591657	100	0.922
25.1188643150958	0.994	-1.9220564425576	215.3	0.742
31.6227766016838	0.991	-2.4191951325838	454.5	0.464
39.8107170553497	0.986	-3.0445286893944	1000	0.232
50.1187233627272	0.979	-3.8307278698873	2153	0.110
63.0957344480193	0.967	-4.8184080366034	4545	0.052
79.4328234724281	0.949	-6.0576846431276	10000	0.024
100	0.922	-7.609654838462
125.892541179417	0.884	-9.5473584875977
158.489319246111	0.833	-11.9553243445697
199.526231496888	0.767	-14.9260881076899
251.188643150958	0.688	-18.5511360744969
316.227766016838	0.602	-22.9030998125541
398.107170553497	0.514	-28.0072244171916
501.187233627272	0.429	-33.8057164321722
630.957344480193	0.353	-40.1295158579786
794.328234724281	0.287	-46.7013015670202
1000	0.232	-53.1850359706055
1258.92541179417	0.186	-59.2661010911704
1584.89319246111	0.149	-64.719877316776
1995.26231496888	0.119	-69.4369153563724
2511.88643150958	0.094	-73.4067638585559
3162.27766016838	0.075	-76.6833180103451
3981.07170553497	0.060	-79.3518172105582
5011.87233627272	0.047	-81.5058858141476
6309.57344480193	0.038	-83.2346352722806
7943.28234724281	0.030	-84.6168602007295
10000	0.024	-85.7193760018977
12589.2541179417	0.019	-86.5974445177719
15848.9319246111	0.015	-87.2960814873891
19952.6231496888	0.012	-87.8516127284108
25118.8643150958	0.009	-88.2931801688008
31622.7766016838	0.008	-88.6440768098048
39810.7170553497	0.006	-88.9228777230718
50118.7233627272	0.005	-89.1443741661475
63095.7344480193	0.004	-89.3203335967513
79432.8234724282	0.003	-89.4601124402874
100000	0.002	-89.5711473837013