## discharge
Current[A]	Voltage[V]	Time[s]	Ln (Current)	ln (Voltage)	R [Ω]	R expected[Ω]	C expected [f]
-5.62E-006	5.63E+000	11.183743515	-12.0892	1.7281	9.99E+05	1.00E+06	4.70E-04
-5.62E-006	5.63E+000	11.5704606425	-12.0892	1.7281	RC [s]	%error in R	%error in C
-5.61E-006	5.62E+000	11.9657205195	-12.0910	1.7269	439.5282	-9.04E-02	-6.40E+00
-5.61E-006	5.62E+000	12.3522462465	-12.0910	1.7258	C [f]	2025
-5.61E-006	5.62E+000	12.7387559295	-12.0910	1.7258	4.40E-04 / Voltage vs Current: RC Discharge / Current [A] / Voltage [V]	100 tuples max
-5.61E-006	5.60E+000	13.1388051335	-12.0910	1.7233
-5.59E-006	5.60E+000	13.525444873	-12.0945	1.7233
-5.58E-006	5.60E+000	13.9149539065	-12.0963	1.7222
-5.59E-006	5.59E+000	14.2886747845	-12.0945	1.7210
-5.59E-006	5.58E+000	14.659464362	-12.0945	1.7199
-5.58E-006	5.58E+000	15.0627218205	-12.0963	1.7199
-5.57E-006	5.58E+000	15.4523079885	-12.0981	1.7187
-5.56E-006	5.57E+000	15.822404008	-12.0999	1.7176
-5.56E-006	5.56E+000	16.195467041	-12.0999	1.7163
-5.55E-006	5.56E+000	16.5685494305	-12.1017	1.7163
-5.55E-006	5.56E+000	16.9298380975	-12.1017	1.7152
-5.54E-006	5.55E+000	17.303077939	-12.1035	1.7140
-5.54E-006	5.54E+000	17.709717274	-12.1035	1.7127
-5.53E-006	5.54E+000	18.1095130585	-12.1053	1.7127
-5.53E-006	5.54E+000	18.486289633	-12.1053	1.7115
-5.52E-006	5.53E+000	18.8596495195	-12.1071	1.7105
-5.52E-006	5.53E+000	19.248831318	-12.1071	1.7105
-5.51E-006	5.53E+000	19.6216070225	-12.1089	1.7105
-5.51E-006	5.52E+000	19.9947243375	-12.1089	1.7077
-5.50E-006	5.52E+000	20.3814264815	-12.1108	1.7077
-5.50E-006	5.51E+000	20.7658409915	-12.1108	1.7066
-5.49E-006	5.50E+000	21.138944793	-12.1126	1.7055
-5.49E-006	5.50E+000	21.5144274605	-12.1126	1.7042
-5.49E-006	5.50E+000	21.9034090545	-12.1126	1.7042
-5.48E-006	5.49E+000	22.2748159775	-12.1144	1.7031
-5.47E-006	5.48E+000	22.645991491	-12.1162	1.7018
-5.47E-006	5.48E+000	23.045470869	-12.1162	1.7007
-5.47E-006	5.48E+000	23.458949529	-12.1162	1.7007
-5.46E-006	5.47E+000	23.847383764	-12.1181	1.6995
-5.45E-006	5.47E+000	24.221217073	-12.1199	1.6984
-5.45E-006	5.46E+000	24.597420506	-12.1199	1.6973
-5.45E-006	5.46E+000	24.98393344	-12.1199	1.6973
-5.44E-006	5.45E+000	25.3658905185	-12.1217	1.6960
-5.44E-006	5.45E+000	25.7526681055	-12.1217	1.6949
-5.44E-006	5.45E+000	26.1394221565	-12.1217	1.6949
-5.42E-006	5.45E+000	26.530736244	-12.1254	1.6949
-5.41E-006	5.43E+000	26.9448888995	-12.1273	1.6921
-5.41E-006	5.43E+000	27.352189434	-12.1273	1.6910
-5.41E-006	5.43E+000	27.7409722375	-12.1273	1.6910
-5.41E-006	5.42E+000	28.1280838025	-12.1273	1.6897
-5.40E-006	5.41E+000	28.525937794	-12.1291	1.6886
-5.40E-006	5.41E+000	28.912404578	-12.1291	1.6875
-5.40E-006	5.41E+000	29.285385041	-12.1291	1.6875
-5.39E-006	5.40E+000	29.6589796165	-12.1310	1.6862
-5.38E-006	5.39E+000	30.0327003785	-12.1328	1.6851
-5.38E-006	5.39E+000	30.4050745195	-12.1328	1.6840
-5.37E-006	5.39E+000	30.7790279755	-12.1347	1.6840
-5.37E-006	5.38E+000	31.1521206115	-12.1347	1.6829	Ln(I) vs time : RC Discharge / Time [s] / Ln (current [A] )
-5.36E-006	5.38E+000	31.5523125335	-12.1365	1.6818
-5.36E-006	5.37E+000	31.9674220315	-12.1365	1.6805
-5.36E-006	5.37E+000	32.3539895655	-12.1365	1.6805
-5.36E-006	5.36E+000	32.725774697	-12.1365	1.6793
-5.36E-006	5.36E+000	33.1141001815	-12.1365	1.6793
-5.34E-006	5.36E+000	33.5013238645	-12.1403	1.6793
-5.34E-006	5.35E+000	33.8759181185	-12.1403	1.6765
-5.33E-006	5.34E+000	34.2640008135	-12.1422	1.6756
-5.33E-006	5.34E+000	34.652366041	-12.1422	1.6743
-5.32E-006	5.34E+000	35.036919422	-12.1440	1.6743
-5.32E-006	5.33E+000	35.4311456285	-12.1440	1.6732
-5.31E-006	5.32E+000	35.819146637	-12.1459	1.6720
-5.31E-006	5.32E+000	36.192173709	-12.1459	1.6707
-5.30E-006	5.32E+000	36.567173185	-12.1478	1.6707
-5.30E-006	5.31E+000	36.9407304575	-12.1478	1.6698
-5.29E-006	5.31E+000	37.3279261795	-12.1497	1.6686
-5.29E-006	5.30E+000	37.728302751	-12.1497	1.6673
-5.29E-006	5.30E+000	38.1260281895	-12.1497	1.6673
-5.28E-006	5.29E+000	38.513825425	-12.1516	1.6662
-5.28E-006	5.29E+000	38.900884987	-12.1516	1.6651
-5.28E-006	5.28E+000	39.28793432	-12.1516	1.6639
-5.27E-006	5.28E+000	39.660316598	-12.1535	1.6639
-5.27E-006	5.27E+000	40.033847821	-12.1535	1.6628
-5.25E-006	5.27E+000	40.423857288	-12.1573	1.6628
-5.25E-006	5.26E+000	40.809201721	-12.1573	1.6605
-5.25E-006	5.26E+000	41.190443216	-12.1573	1.6594
-5.25E-006	5.26E+000	41.578138642	-12.1573	1.6594
-5.24E-006	5.25E+000	41.9593135875	-12.1592	1.6582
-5.23E-006	5.24E+000	42.3600516155	-12.1611	1.6571
-5.23E-006	5.24E+000	42.76769973	-12.1611	1.6557
-5.23E-006	5.24E+000	43.1516961285	-12.1611	1.6557
-5.22E-006	5.23E+000	43.525650706	-12.1630	1.6548
-5.22E-006	5.23E+000	43.9120883895	-12.1630	1.6536
-5.22E-006	5.22E+000	44.3051092855	-12.1630	1.6523
-5.21E-006	5.22E+000	44.707134086	-12.1649	1.6523
-5.20E-006	5.21E+000	45.1013074005	-12.1669	1.6513
-5.20E-006	5.21E+000	45.4855960775	-12.1669	1.6502
-5.20E-006	5.20E+000	45.8716561635	-12.1669	1.6492
-5.19E-006	5.20E+000	46.2717785035	-12.1688	1.6479
-5.19E-006	5.20E+000	46.671397819	-12.1688	1.6479
-5.19E-006	5.20E+000	47.045930242	-12.1688	1.6479
-5.18E-006	5.20E+000	47.418374761	-12.1707	1.6479
-5.17E-006	5.18E+000	47.792402837	-12.1726	1.6450
-5.17E-006	5.18E+000	48.1919480285	-12.1726	1.6440
-5.17E-006	5.17E+000	48.592076755	-12.1726	1.6431
-5.16E-006	5.17E+000	48.9656523145	-12.1746	1.6431
-5.15E-006	5.16E+000	49.340519788	-12.1765	1.6417
ln(V) vs time: RC Discharge
time [s]
ln (Voltage [V] )